## 別表５
別表５ 病原性微生物等事故対応要項
（目的）
第１条 本要項は本学「病原性微生物等安全管理規程」に基づき，曝露及び災害時の対応につい て定める。
（曝露の対応）
第２条 次の各号に掲げる場合は、これを曝露として取扱うものとする。
一 外傷、吸入、粘膜曝露等により、病原性微生物等が職員等の体内に入った可能性がある場 合
二 実験室内の安全設備の機能に重大な異常が発見された場合
三 病原性微生物等により、実験室内が広範に汚染された場合
四 職員等の健康診断の結果、特定病原体等によると疑われる異常が認められた場合
２ 前項第一号の曝露があった場合は、速やかに次の各号の措置を講じなければならない。
一 直ちに実験を中止し、病原性微生物等は周囲を汚染しないよう安全キャビネット内に置く か 消毒槽に入れるとともに、曝露者本人の汚染を除去するため、次の初動処置を行う。
イ 速やかに７０％アルコール等の適切な消毒剤の噴霧等により体表面、衣類の消毒を行う。
ロ 針刺し、怪我、咬傷等明らかな皮膚障害がある場合は、できるだけ速やかに血液を絞り 出すようにし、大量の流水（あるいは滅菌生食水）で 曝露部位を洗浄するとともに、１０％ ポピドンヨード溶液等の適切な消毒剤で消毒を行う。
二 曝露者は、実験室内の電話等により、病原体等取扱主任者又は最寄りの職員等に、事故 の原因及び取り扱った病原性微生物等を速やかに連絡すること。連絡を受けた職員等は 速やかに病原体等取扱主任者に報告し、病原体等取扱主任者は直ちに学長に報告する。
三 学長は、必要がある場合は、曝露者及びその曝露者に接触し感染したおそれのある者に 対して医師の診断・治療を受けること、又は、指定医療機関等へ搬送することなど指示を 与えなければならない。なお、搬送する場合、必要に応じ、曝露者には拡散防止のため防 護服を着用させ、曝露者等を搬送する者及び同行者は事前にマスクや手袋等の個人曝露 防止器具を装着すること。
３ 第１項第二号又は第三号の曝露があった場合は、必要に応じて前項の措置を講じるとともに、 速やかに次の各号の措置を講じなければならない。
一 病原体等取扱主任者は、直ちに管理区域内の職員等を管理区域外へ退去させるとともに、 汚染区域の給排気系を閉じ、同区域を密閉しなければならない。
二 病原体等取扱主任者は、取り扱っていた病原性微生物等に対する適切な消毒剤を用いて 管理区域の消毒を実施するとともに、実験室内の安全設備の機能に重大な異常のある場 合には、設備の補修等を実施すること。なお、作業を行う場合は防護具の着用、曝露時間 の短縮等により、曝露をできるかぎり少なくすること。
三 病原体等取扱主任者等が管理区域の設備が正常に作動する事を確認するまで実験を再 開してはならない。
４ 第１項第四号の曝露があった場合は、病原体等取扱主任者は必要に応じて、医師の診断、 治療を受けさせるよう指示し、学長に報告する。
＊ 特定病原体等により実験室内が広範に汚染された場合は、実験室を封鎖し、汚染除去については厚生労働省及び専門業者に相談して当該の病原体等に固有の最適方法を検討する。なお、所持している病原体等に有効な消毒剤については、あらかじめ、まとめておく必要がある。
（紛失又は盗難）
第3条 保管してあった特定病原体等の紛失又は盗難があった場合は，以下の手順により事実 関係を把握し、適切な措置を講じること。
一 特定病原体等を使用する職員等は、特定病原体等の保管・管理の実施、特定病原体等の 使用に係る記帳を実施する際に、使用した特定病原体等の保管数等の確認、保管庫の施 錠の確認等を実施し、保管する特定病原体等の異常の有無を確認すること。
二 特定病原体等の盗難、所在不明その他の事故を発見した者は、次の各号の措置を行うと ともに、直ちに病原体等取扱主任者に報告しなければならない。
イ 盗難又は所在不明等の特定病原体等の種類及び量を確認する。
ロ 窓・扉等の破損等がある場合は、侵入防止策を講じる。
ハ 原因究明に支障を来さないよう、警察等が対応するまでの間、現場の保全を講じる。
二 盗難等の際に他の病原体等の容器の破損等があり、当該病原体等により周囲の汚染が考 えられる場合は、病原体等の拡散防止を行う。
三 事故の報告を受けた病原体等取扱主任者は、直ちに、発見者氏名、事故発生日時及び場 所、特定病原体等の種類と量及び事故の概要等の事項について確認の上、学長に報告す ること。
四 学長は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく警察署等に届出るとともに、警察と相談しな がら，学内外に対する広報活動（捜索）を検討する。また，場合によっては調査委員会を設 置し、原因究明と再発防止の処置を検討すること。
（災害時の応急措置）
第4条 学長は、地震又は火災による災害が発生し、病原体等の安全管理に関し、本規程の定 めによることができないと認めたときは、「国立大学法人東京農工大学震災対策要項」（以下 「震災要項」という。）及び「国立大学法人東京農工大学防火管理要項」（以下「防火管理要項」 という。）に基づき、直ちに防災本部を設置するとともに、次の各号 に定める応急措置を講じな ければならない。
一 火災が起こり、又はこれらに延焼するおそれがある場合には、消火又は延焼の防止に努 めるとともに、直ちにその旨を消防署又は消防法第２４条の規定により、府中市または小 金井市町の指定した場所に通報すること。
二 感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止する必要がある場合には、病原体等取扱 施設内にいる者、病原性微生物輸送物の運搬に従事する者又はこれらの付近にいる者 に避難するよう警告すること。
三 必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、特定病原体等の周囲には、縄 を張り、又は標識等を設け、かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入 らないための措置を講ずるよう努めること。
四 その他病原体等による感染症の発生を予防するために必要な措置を講ずること。
２ 各実験室において病原体等を取扱う職員等は、地震又は火災等の災害が発生したとき、又 は警戒宣言が発せられたときは、直ちに次の各号に定める緊急時措置を講じなければなら ない。
一 直ちに実験を中止し、病原体等を高濃度消毒槽（２％次亜塩素酸ナトリウム溶液：使用す る特定病原体等によっては次亜塩素酸ナトリウム溶液に抵抗がある病原体等もあるので 注意すること）に投入殺菌又は高圧滅菌器に密封するとともに、火災の発生にあっては、備 え付けの消火器で消火又は延焼防止にあたること。
二 直ちに脱出し実験室のドアの閉鎖を確認する。措置を講じた後、病原体等取扱主任者等 へ災害の発生を通報すること。
三 通報を受けた病原体等取扱主任者等は管理区域内の職員等を退去させるとともに管理 区域の給排気系を閉じ管理区域を密閉すること。
四 必要に応じて特定病原体等を安全な場所に移すとともに、縄を張り、又は標識を設け、 かつ、見張人をつけることにより、関係者以外の者が立ち入らないための措置等を講ずる よう努めること。
３ 第１項各号及び前項各号に掲げる緊急作業を行う場合には、防御服を装着すること病原体 等に曝露する時間を短くすること等により、緊急作業に従事する者の病原体等の曝露をでき る限り少なくすること。
４ 病原体取扱主任者が、管理区域の設備が正常に作動する事を確認するまで実験を再開して はならない。